Ф010403

УТВЕРЖДАЮ:

Главный архитектор Динского района

.     .     .     .     .     .     .     .     .   В. М. Алексеев

«    .     .    »      .     .     .     .     .     .     .     .     2003 г.

# АРХИТЕКТУРНО - ПЛАНИРОВОЧНОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проекта индивидуального жилого дома и хозяйственных построек,

# расположенных по адресу: ст. Динская, ул. Ломоносова, № ???

Застройщик: Иванов Иван Иванович

Проектировщик: проектная организация, имеющая лицензию на проектирование.

| Наименование разделов | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Основание для выдачи архитектурно-планировочного задания (АПЗ). | Заявка заказчика от 31. 02. 2003 г. Постановление Главы администрации Динского сельского округа о предоставлении земельного участка под индивидуальное жилищное строительство от 20.11.2002 г. № 257 |
| 2. Обоснование места размещения жилого дома. | Соответствие утвержденной градостроительной документации: генеральному плану, ПЗ, ст. Динской. Номер объекта по Градостроительному кадастру №??? Градостроительная ценность участка – имеется энергоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, подъездная дорога с твердым покрытием, и т. д. |
| 3. Расположение участка в плане населенного пункта. | Размещение участка в системе населенного пункта: (центр, главная магистраль, жилая улица, новый район застройки). Размеры и конфигурация участка 25х50 прямоугольной формы. Наличие и характеристика существующих зданий и строений: на участке расположена летняя кухня из красного лицевого кирпича. Кровля – черепичная. ??????. Что еще ?????????. На соседних участках (описание внешнего вида построек соседних участков, наличие окон в стене, ориентированной на участок, отметки цоколя соседних домов и т. д.). |
| 4. Характеристика природных условий. (ДАННЫЕ БРАТЬ ИЗ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ) | III Б климатический район. Температура воздуха: средняя годовая 11,1°С; максимальная 42°С; минимальная -36°С. Атмосферные осадки: среднегодовые 686 мм; среднемесячная сумма 57 мм; суточный максимум 107 мм. Направление господствующих ветров: июнь – август СВ; декабрь – февраль В Общие сведения о грунтах - в соответствии с геологическими изысканиями. Уровень грунтовых вод до ??? метров. Верховодка (возможность образования) ???. Геологические процессы; сейсмичность 7 баллов, оползни, сели, набухаемость, ветровая и водная эрозия, подтопления, обводнение. |
| 5. Наличие градостроительных ограничений (регламентов), сервитуты. | Планировочные ограничения - (красные линии, линии регулирования застройки 5 метров от красной линии, прочее) Санитарно-защитные зоны - нет Охранные зоны - нет Источники загрязнений - нет |
| 6. Степень топографической и геологической изученности. | Рекомендуется выполнить инженерно-геологические изыскания участка. Топографо-геодезическая съемка М 1:500 выполнена отделом геослужбы управления архитектуры и градостроительства Динского района в январе 2003 года. Система координат местная, система высот Балтийская. Мероприятия по охране геодезических знаков – перенести пункт тригонометрии. |
| 7. Индивидуальные особенности участка. | Наличие: ценных зеленых насаждений - нет (перенос или вырубка – на основании письменного разрешения главного архитектора района); памятников истории и культуры - нет. |
| 8. Описание границ участка и соседних отводов. | С севера – жилая застройка С юга – ул. Ломоносова С запада – жилая застройка С востока – ул. Ломоносова |
| 9. Красные линии и красные отметки. | Красные отметки определить при проектировании. Отметку нуля здания принять не ниже 75 см. от бровки улицы (смотреть соседние строения). Красная линия пройдет – в ??? метрах от существующего забора - смотри план участка лист №??? ИЛИ по существующему забору. |
| 10. Архитектурные требования. | Согласно СНиП 2.07.01-89*, СНиП 2.08.01-89", СП 30-102-99, СНиП 31-02-2001 и других действующих нормативных документов. Обеспечить условия для инвалидов и маломобильных групп. Жилой дом предусмотреть 2-х этажный с отступом от красной линии 5 метров. Ориентация главного фасада на ул. ??????????? Тип кровли - ???????????????. Увязка с архитектурным решением прилегающих зданий:, (если нет в этом необходимости – строку убрать). Необходимость выполнения цветового решения (где это нужно). Функциональное зонирование – хозяйственные постройки (указывать какие хозпостройки - для содержания скота и птицы или другие) разместить в глубине участка |
| 11. Необходимость сноса или переноса строений, использование существующих зданий. | Снести ?????????? или нет необходимости. |
| 12. Очередность строительства. | Строительство производить в две очереди, каждую из которых, после завершения строительства предоставить к сдаче в эксплуатацию: (1-я очередь - нулевой цикл, 2-я очередь - остальная часть). |
| 13. Благоустройство участка. | Ограждение по периметру участка выполнить сетчатое, высотой не более 2 м. Со стороны улицы может быть глухая ограда не более 2 м. В случае ориентации участка на общественный центр, главную улицу и т.д. указать требования к архитектурному решению ограждения участка. При открывании ворот и калиток они не должны перекрывать проход по тротуару. Требования к внешнему и внутреннему благоустройству участка: -10% участка засадить зелеными насаждениями и произвести посадку декоративных деревьев не менее 3-х летнего возраста вдоль тротуара промежутком 4 метра и от уличного забора на ?????? м., учитывая при этом нормативные разрывы от инженерных коммуникаций; -мощение тротуаров шириной 1 м с отступом от забора 0,5 м. Задания по инженерной подготовке территории: -понижение грунтовых вод: -засыпка оврагов: -организация рельефа должна быть выполнена с учетом отвода ливневых вод от здания, не затапливая соседних участков. При этом не допускается попадание ливневых вод на участок со стороны улицы. При возведении построек, располагаемых на расстоянии 1 м. от границы соседнего участка скат крыши рекомендуется ориентировать на свой участок. В случае невозможности такого решения отводить воду от соседнего участка с помощью желобов (указывать в проекте). |
| 14. Инженерные сети. | Инженерное обеспечение согласно выданным техническим условиям: Отопление – автономное Вентиляция – в соответствии с санитарными требованиями Водоснабжение – от централизованной сети индивидуальный источник водоснабжения из подземных водоносных горизонтов (качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам, утвержденным Минздравом России). Канализация – централизованная малогабаритные локальные очистные сооружения со степенью очистки не менее 90%, от соседней межи не менее 4-х метров. Электроснабжение – сетевое Радиовещание – сетевое Предусмотреть установку поквартирных приборов учета расхода воды, электроэнергии, газа. |
| 15. Санитарно-гигиенические требования. | Согласно СанПиН 4690-88, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СП 30-102-99, СНиП 2.08.01-89*. Сточные воды и твердые отходы должны удаляться без загрязнения территории и водоносных горизонтов. При устройстве надворной уборной предусмотреть герметичный выгреб. |
| 16. Противопожарные требования. | Согласно СНиП 21-01-97, СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-02-2001, НПБ 106-95 |
| 17. Экологические требования. | Согласно Закону РСФСР «Об охране окружающей среды» и требований по охране природы и природных ресурсов. Используемые при строительстве материалы и изделия, подлежащие гигиенической оценке в соответствии с утвержденными Минздравом России Перечнями видов продукции и товаров, должны иметь гигиеническое заключение, выданное органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы. |
| 18. Согласование проекта. | До окончательного согласования проекта архитектурные проработки и эскиз генплана предварительно согласовать с Управлением архитектуры и градостроительства Динского района. |
| 19. Дополнительные требования. | Проект выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами, в том числе с соблюдением требований теплотехники (СНиП II-3-79*), сейсмоустойчивости (СНиП II-7-81*,СНКК 22-301-2000), СП 30-102-99, СНиП 31-02-2001, СНКК 20-303-2002 в объеме не менее: общая пояснительная записка (в том числе отразить, как решается отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение и радиовещание), ТЭП (общая площадь, площадь квартиры, жилая площадь по СНиП 2.08.01-89*), сметно-финансовые соображения; чертежи генерального плана по ГОСТ 21.508-93: ситуационный план, разбивочный план (при необходимости в масштабе до 1:200), план организации рельефа (вертикальная планировка), сводный план инженерных сетей, привязка герметичного выгреба, план благоустройства территории; чертежи архитектурной и конструкторской части по ГОСТ 21.501-93 с дополнениями*: поэтажные планы с экспликацией помещений и расстановкой сан. тех. приборов, характерные разрезы, все фасады, план кровли (крыши), план фундаментов, сечения фундаментов, поэтажные кладочные планы, планы перекрытий, покрытия, стропил, характерные архитектурно-строительные узлы и детали; инженерное обеспечение (при наличии технических условий): водопровод, канализация, схема внешнего и внутриобъектного электроснабжения; ограждение участка; В составе проекта представить копию лицензии на право выполнения соответствующих видов проектных работ. Дом должен быть запроектирован таким образом, чтобы предупредить риск получения травм жильцами при передвижении внутри и около дома, при входе и выходе из дома, а также при пользовании его подвижными элементами и инженерным оборудованием. По требованию застройщика в составе документации на дом должны представляться теплоэнергетический паспорт и инструкция по эксплуатации дома. |
| 20. Срок действия АПЗ. | Настоящее АПЗ действительно 2 года до « » . . . . . 2005 г. По истечении указанного срока АПЗ подлежит пересмотру и утверждению. |

1-й заместитель главного архитектора Динского района

##### Начальник отдела планировки и застройки                                                                    В. Н. Малюк

«    .     .    »     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     2003 г.

##### Ведущий специалист инженер                                                                                      И. О. Фамилия

«    .     .    »     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     2003 г.